1

В.А. Владимиров

В.В. Вишневский

НОВЫЙ МЕТОД СКРИНИНГА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ «ОНКОТЕСТ-2»

Городская онкологическая больница. Киев. Украина

Институт проблем математических машин и систем НАН Украины

Резюме: приведены результаты предварительных клинических испытаний нового метода скрининга онкологических заболеваний «Онкотест-2». На основе двухстадийной модели скрининга предложена программа снижения смертности от онкологических заболеваний.

Ключевые слова: онкологические заболевания, скрининг, информационное обеспечение, программно-аппаратный комплекс «Онкотест-2»

Введение

Целесообразность скрининга  злокачественных новообразований до настоящего времени остается предметом дискуссий, в связи с недостаточной  информативностью, трудоемкостью и относительно высокой стоимостью скрининговых методик обследования [5, 12].

С другой стороны, уже проведенные и проводимые в настоящее время  долгосрочные скрининговые программы диагностики рака молочной железы, шейки матки, толстой кишки, предстательной железы и др. наглядно свидетельствуют о значительном  возрастании, при таких исследованиях, числа больных с начальными стадиями онкологических заболеваний и даже снижении смертности от некоторых видов рака в целом [4, 6-8].

На сегодняшний день почти для каждого из наиболее распространенных злокачественных новообразований  разработан более или менее эффективный метод скрининговой диагностики, (маммография - для рака молочной железы, цитологические исследования мазков – для рака матки, тест на скрытую кровь в кале – для рака толстой кишки, PSA – для рака предстательной железы и т.п.). Вместе с тем,  проводя скрининг того или иного онкологического заболевания с помощью вышеуказанных методов,  можно легко пропустить злокачественную опухоль другого органа для выявления  которой, эти методы не пригодны. 

Разработанные универсальные скрининговые тесты для ранней диагностики рака [2], одновременное исследование у больного нескольких известных опухолевых маркеров [9], определение  генетических изменений в клетках секретов и  выделений [10], пока не получили широкого распространения в клинической практике, в связи, либо, с недостаточной диагностической эффективностью, либо высокой стоимостью.  

Нами в течение последних 10 лет разрабатываются методы скрининга злокачественных новообразований с использованием  в качестве материала исследования крови, которая  с нашей точки зрения является наиболее удобным объектом для универсальных скрининговых тестов.

Первым из таких методов явился способ диагностики злокачественных новообразований, получивший название «Онкотест» [3, 11].

[image: image1.jpg]


Согласно  гипотезе, на которой основан этот метод, опухолевые антигены оседают на поверхности эритроцитов, меняя их заряд и некоторые свойства. Антигены  могут быть самыми разнообразными, в зависимости от вида и локализации злокачественной опухоли. Однако общим для них  является то, что в их структуре присутствуют ионы кальция. Эти антигены мы условно называем кальций-белковыми комплексами (КБК).

Реактивы, наносимые на мазок крови онкологического больного, взаимодействуют с КБК, вызывая аглютинацию и выпадение в осадок эритроцитов, с образованием после высыхания характерного рисунка. У здорового человека КБК в крови отсутствуют, или их очень мало, поэтому аглютинации и выпадения в осадок эритроцитов не происходит. По мере высыхания реактивов силы поверхностного натяжения растягивают эритроциты  к краям "пятна", центр которого остается прозрачным.

Для массовой обработки результатов обследований по методу Онкотест был разработан программно-аппаратный диагностический комплекс «Онкотест-1» [13]. (Рисунок  №1). 

За 6 лет испытаний и клинического использования была доказана высокая эффективность "Онкотеста", в качестве метода скрининговой диагностики онкологических заболеваний, вместе с тем проявились и ряд недостатков способа, препятствующих его широкому внедрению в медицинскую практику.

Этими недостатками являются:

1. Сложность приготовления мазков крови, пригодных для проведения реакции;

2. Необходимость поддержания заданных условий внешней среды (температуры, влажности, атмосферного давления) во время проведения реакции;

3. Субъективная оценка результата реакции, требующая длительного обучения;

4. Отсутствие количественного учета результата реакции, что делало невозможным ее использование для динамического наблюдения за обследуемыми.

Все эти недостатки учтены в новом  методе скрининга онкологических заболеваний – «Онкотест–2».

Новый тест основан на определении специфических веществ, выделяемых злокачественной опухолью, но уже не в цельной крови, а в сыворотке обследуемого.  С наибольшей вероятностью эти вещества относятся к ядерным белкам или их составляющим. Реактивы, добавляемые к сыворотке обследуемого, взаимодействуют с этими веществами, образуя иммунные комплексы, которые проявляются на свету и изменяют оптическую плотность опытной сыворотки по сравнению с контролем.

На тест зарегистрирована заявка на изобретение в Украине.   

В настоящей публикации представлены предварительные данные клинических испытаний  «Онкотест–2» и предложена программа снижения смертности от онкологических заболеваний.
Объект и методы исследования

Материалом для «Онкотест-2» служит сыворотка крови пациента в количестве 0,6 на одно исследование.   Для проведения теста используются 4 реактива – N 1, 2, 3 и S для разведения сыворотки. 

Последовательно, с интервалом в 10 мин в пробирки для реакции вводится по 0,02 1,2 и 3-го реактива, и они помещаются под источник дневного света на 1 час.

Постановка всей реакции занимает не более 1,5 часа. Результат реакции определяется с помощью  спектрофотометра.
У онкологических больных оптическая плотность сыворотки с реактивами по сравнению с контролем под влиянием света увеличивается. (Рисунок №2).

Оптическая плотность сыворотки крови здоровых людей под влиянием реактивов и облучения  почти не изменяется, поэтому кривая результирующей оптической плотности сыворотки здоровых людей отличается от таковой у онкологических больных. (Рисунок №3).

Для числового выражения результата теста необходимо измерить результирующую оптическую плотность сыворотки на длине волны 364 и  400-410 нм, а затем от второго результата (наибольшего показателя в интервале 400-410 нм) отнять первый. Если полученное значение будет меньше 0, т.е. со знаком минус, то тест отрицательный,  а если со знаком +, то тест положительный (высокий риск наличия злокачественной опухоли). При нулевом значении - тест необходимо повторить в течение месяца.

Расчет результата теста можно представить в виде формулы:

Дрез. = Д 400нм  -  Д 364нм
Тест отрицательный     0  >  Дрез. >  0     Тест положительный

Где,  Дрез.     - результирующая оптическая плотность;

         Д400 нм -   оптическая плотность исследуемой сыворотки на 400нм;

         Д364 нм -  оптическая плотность исследуемой сыворотки на 364 нм.
Метод «Онкотест-2» начал использоваться в клинической практике с марта 2000 года. Всего изучены результаты обследования 748 человек. Пациенты, которые прошли обследование по данному методу, могут быть объединены в 3 группы: 

 1. Больные, поступившие на обследование и лечение в онкологические учреждения  (391 чел.).

2. Здоровые люди в возрасте 17-30 лет, с доказанным отсутствием онкологического заболевания при клиническом обследовании (68 чел.).

3. Пациенты, обратившиеся на обследование без предварительного выяснения имеющихся у них заболеваний, с последующим (после проведения «Онкотест-2») уточнением состояния их здоровья (289 чел.).

Результаты  клинических испытаний

1. Онкологические больные

В группу обследованных по методу «Онкотест-2» вошли пациенты, лечившиеся в онкологических больницах города Киева и Киевской области, с различной локализацией и стадией злокачественной опухоли.

Реакция «Онкотест-2» проводилась до начала лечения, как правило, на второй день после госпитализации в отделение. Сопоставление результата теста и клинического диагноза осуществлялось после всестороннего обследования и лечения больного с обязательным морфологическим исследованием удаленной опухоли.

Результат «Онкотест-2» расценивался как истинно положительный (ИП) - при наличии онкологического заболевания и истинно отрицательный (ИО)  - при его отсутствии.     К ошибочным  результатам теста относились  ложно положительные (ЛП) - тест положителен, а рака нет, или ложно отрицательные (ЛО) - тест отрицателен, а онкологическое заболевание присутствует  результаты.

Данные обследования онкологических больных с помощью «Онкотеста-2»  представлены в Таблице №1.  Диагностическая чувствительность (ДЧ)  колебалась от 80,0  до 100 % и составила в среднем 92,8 %. 

Таблица №1

Результаты обследования по методу "Онкотест-2" больных, 

поступивших в онкологические клиники в 2000-2001 г.г.

	 Локализация 

опухоли
	Число 

обследованных
	Результат

	
	
	ИП
	ЛО
	ИО
	ЛП
	ДЧ

%
	ДС

%

	Молочная железа
	89
	75
	3
	6
	5
	96.2
	54.5

	Желудок
	88
	74
	11
	3
	-
	87.1
	100.0

	Толстая кишка
	50
	49
	1
	-
	-
	98.0
	-

	Прямая кишка
	52
	45
	5
	1
	1
	90.0
	50.0

	Матка в т.ч.:

шейка

тело
	19

10

9
	13

8

5
	-

-

-
	3

1

2
	3

1                                               

2
	100.0
	50.0

	Мочевой пузырь
	21
	19
	2
	-
	-
	90.5
	-

	Почки
	10
	10
	-
	-
	-
	100.0
	-

	Предстат. железа
	6
	4
	1
	1
	-
	80.0
	100.0

	Кожа в т.ч.:

рак

меланома
	13

13
	11

10
	-

2
	2

1
	-

-
	100.0

83.3
	100.0

100.0

	Лимфома
	6
	5
	1
	-
	-
	83.3
	-

	Яичники
	5
	5
	-
	-
	-
	100.0
	-

	ВСЕГО
	391
	333
	26
	20
	12
	92.8
	62.5


ЛО результаты отмечены у 26 (6,65 %) пациентов, у 2-х из них наблюдалась механическая желтуха, с интенсивным, ярко-желтым окрашиванием сыворотки крови, которая, по-видимому, и послужила причиной ЛО результата реакции.

В последующих наблюдениях у всех  больных с высоким содержанием биллирубина в сыворотке крови тест был отрицательным.

У остальных  онкологических больных с ЛО результатом реакции причину ошибки теста установить не удалось. Обращает на себя внимание, что 18 из 24 таких больных  (75,0 %) имели 3 – 4 стадии рака.

ЛП результаты теста отмечены у  12 обследуемых. В основном это больные с доброкачественными опухолями молочной железы и матки, подлежащие хирургическому лечению. 

2. Обследование здоровых пациентов

В группу здоровых пациентов, или доноров вошли добровольцы в возрасте 17 – 30 лет. Всего 68 человек -  42 женщины и 26 мужчин. Перед проведением  «Онкотест-2» все доноры прошли тщательное клинико-инструментальное обследование и признаны здоровыми.

Истинно-отрицательный результат теста был отмечен у 65 человек (95,6 %). У 3-х пациентов (все женщины) тест показал ЛП результат. Выяснение причин ЛП  реакций у этих людей позволило установить: двое принимали менее чем за 12 часов до теста лекарственные препараты (снотворное и поливитамины). Повторный тест без приема лекарств показал отрицательный результат. У третьей пациентки бабушка и тетка по линии матери болели раком молочной железы. При обследовании молочных желез (УЗИ, маммография) опухолей не обнаружено, определяются признаки диффузной мастопатии. Пациентка взята на диспансерный учет. 

3. Скрининг онкологических заболеваний с использованием «Онкотест-2»

В данную группу включены пациенты, которые самостоятельно обращались на обследование по методу «Онкотест-2». Информация о состоянии здоровья этих людей до обследования отсутствовала. После получения результата «Онкотест-2»  у пациентов выясняли причину, по которой они решили пройти тест, проводили клинический осмотр, а также направляли на дополнительные методы диагностики (УЗИ, эндоскопию, рентгенологические, биохимические и прочие исследования) с целью выяснения имеющихся заболеваний.

Всего, в течение 2002 года обследовано 370 человек. Уточненные данные о состоянии здоровья после «Онкотест-2» получены у 289. Среди них было 215 женщин и 74 мужчины. Средний возраст обследованных составил 47 лет.

Почти у 40 % пациентов имели место несколько различных заболеваний, однако, для упрощения оценки их влияния на результат теста, учитывалось только то заболевание, которое беспокоило пациента больше всего в период тестирования. 

Пациентам объясняли, что тест не является методом окончательной диагностики рака, а служит первым этапом отбора (скрининга) людей с высоким риском развития онкологического заболевания, за которым, в случае положительной реакции, должно последовать тщательное клинико-инструментальное обследование и динамическое наблюдение.

В данной группе пациентов, дополнительное обследование проводили всем, независимо от результата «Онкотест-2». 

За сутки до проведения «Онкотест-2» пациентам предлагали не принимать никаких лекарственных препаратов и алкоголь. Исключение составляли больные, которые не могли не принимать регулярно препараты, в связи с имеющимися у них заболеваниями (сахарный диабет, выраженная сердечно-сосудистая недостаточность, гипертоническая болезнь, состояние после тиреоидэктомии и пр.). У таких пациентов окончательный результат теста учитывался в динамике, т.е., если даже первоначальный результат «Онкотест-2» был положительным, проводилось второе и третье тестирование. Рост показателя по сравнению с исходным уровнем свидетельствовал о высоком риске наличия злокачественной опухоли.

Пациентам с отрицательной реакцией «Онкотест-2» рекомендовали повторное профилактическое обследование каждые 6 месяцев. Онкологическим больным, после радикальных операций в первый год рекомендовали обследование через каждые 3 месяца, во второй – 3 раза в год, и на третий – 1 раз в шесть месяцев.

Предварительные результаты скрининга онкологических заболеваний с использованием «Онкотест-2» представлены в Таблице №2.

Таблица №2

Данные о скрининге онкологических заболеваний с использованием "Онкотест-2"

	Контингент обследованных
	Число 

обследованных
	Результаты

	
	
	ИО
	ИП
	ЛП
	ЛО

	Практически здоровые люди
	12
	12
	
	
	

	Беременные
	4
	3
	
	1
	

	Хронические воспалительные заболевания
	91
	83
	
	8
	

	Острые воспалительные заболевания
	3
	2
	
	1
	

	Аутоиммунные заболевания
	6
	2
	
	4
	

	Эндокринные заболевания
	35
	29
	
	6
	

	Доброкачественные опухоли
	58
	51
	
	7
	

	Злокачественные опухоли до лечения
	25
	
	20
	
	5

	Больные после радикальных операций по поводу рака (III кл. гр.)
	17
	11
	
	6
	

	Больные с рецидивами и метастазами
	13
	
	11
	
	2

	Прочие, не онкологические заболевания
	25
	23
	
	2
	

	ВСЕГО
	289
	216
	31
	35
	7


Только 12 человек после обследования были учтены как практически здоровые люди. У всех результат реакции оказался истинно отрицательным (ИО).

Мы специально выделили в Таблице №2 результат 4-х беременных женщин. У 3-х из них (все в первой половине беременности 10, 12 и 15 недель) тест показал отрицательный результат. У одной женщины, с беременностью сроком 27 недель, тест оказался положительным, как при первичном, так и при повторном исследовании спустя 3 дня. При тщательно проведенном обследовании признаков онкологического заболевания обнаружено не было. За женщиной установлено динамическое наблюдение.

Наиболее многочисленную группу обследуемых составили пациенты с различными воспалительными заболеваниями (94). Среди них: хронические воспалительные процессы ЖКТ (29), печени, поджелудочной железы и желчных путей (25), половых органов (19), мочевыводящей системы (7), легких (5) и пр. (6). ИО результат теста получен у 83 (91,2 %) пациентов данной группы. У 8 человек с положительным «Онкотест-2» при дальнейшем обследовании, рака обнаружено не было (у 3-х хронический гепато-холецистит, 1 – анацидный гастрит, 1 – хронический бронхит курильщика, 2 – аднексит, 1 – хронический простатит).   У 6 из этих 8 пациентов кровные родственники болели онкологическими заболеваниями.

4 пациента, из представленных в Таблице №2, были направлены на «Онкотест-2» из медицинских учреждений с подозрением на злокачественное новообразование. У 1-й больной был заподозрен лимфогрануломатоз (болезнь Ходжкина), имелось цитологическое подтверждение злокачественного процесса (пункция шейного лимфоузла). «Онкотест-2»- дважды отрицательный. При гистологическом исследовании удаленного лимфоузла – реактивный лимфаденит.

У 2-х пациентов был заподозрен рак предстательной железы (получены высокие цифры PSA). «Онкотест-2» – отрицательный. Дважды выполнена пункционная биопсия – явления хронического простатита и гиперплазия предстательной железы.

У 1-й больной при КТ поставлен диагноз опухоли мозга. Результат «Онкотест-2» отрицательный. При дообследовании – серологические пробы на токсоплазмоз положительны, из анамнеза - в доме живет кошка, окончательный диагноз – токсоплазмоз.  

Трое обследованных данной группы имели острые воспалительные заболевания (абсцесс передней брюшной стенки – 1, острая пневмония – 1, вирусная инфекция верхних дыхательных путей – 1). Во всех случаях имела место высокая температура – 38 °С и выше, сдвиг формулы крови влево, повышение СОЭ – более 20 мм рт. ст. В одном наблюдении (острая пневмония) тест был отрицательным, в двух других – ЛП.

В группе больных с аутоиммунными заболеваниями (6 человек – 2-ое с аллергическими реакциями, 2-ое с аутоиммунным тиреоидитом, 1 – склеродермия, 1 – бронхиальная астма), несмотря на небольшое количество наблюдений преобладали ЛП результаты. Отрицательный тест был получен у 2-х больных -  при аутоиммунном тиреоидите и бронхиальной астме.         

 У 35 обследованных с помощью «Онкотест-2» преобладали заболевания, связанные с нарушением эндокринной системы: сахарный диабет различной степени тяжести – 5 человек, нарушение менструального цикла – 8, тиреоидиты – 3, мастопатии  - 17, кисты яичников – 2. 

У 29 из 35 пациентов данной группы (82,9 %) «Онкотест-2» был отрицательный.

В группу с ЛП результатом попали 2 человека с сахарным диабетом (оба на инсулине), 2 больных с мастопатией (у обеих пациенток кровные родственники по женской линии болели онкологическими заболеваниями), 1 больная с нарушением менструального цикла и 1 больная с тиреоидитом.

Вторую по частоте группу пациентов, представленных в Таблице №2 составили больные с доброкачественными опухолями – 58 человек.

Почти все они обратились на обследование с подозрением на онкологическое заболевание. ИО результат реакции получен у 51 (87,9 %) больного. У 7 – тест оказался ЛП.

Локализация обнаруженных доброкачественных опухолей, и результат «Онкотест-2» представлены в Таблице №2А.
Таблица №2А

Доброкачественные опухоли

	Локализация опухоли
	Всего
	ИО
	ЛП

	Узловой зоб
	7
	4
	3

	Фиброаденома молочной железы
	11
	9
	2

	Аденома предстательной железы
	10
	9
	1

	Полипы желудочно-кишечного тракта
	5
	5
	-

	Фибромиома матки
	8
	8
	-

	Доброкачественные опухоли кожи и п/ж клетчатки
	8
	8
	-

	Гемангиома печени
	2
	2
	-

	Прочие
	7
	6
	1

	Всего
	58
	51
	7


Наибольшее число ЛП реакций «Онкотест-2» получено при узловом зобе – 3 из 7. Нельзя исключить, что если бы данные 3-е больных не были своевременно прооперированы, у них со временем не развилась бы злокачественная опухоль щитовидной железы.

У 25 больных, обследованных с помощью теста, установлен диагноз онкологического заболевания (Таблица №2Б). 20 больных этой группы (80,0 %)  обнаружены с помощью «Онкотест-2». 17 из них (85,0 %) имели 1 или 2 стадии заболевания. 

Приводим несколько примеров:

Больная Б.А.В., 1943 года рождения, обратилась на обследование с профилактической целью. «Онкотест-2» – положительный. При осмотре в левой молочной железе, в наружно-латеральном квадранте, определяется опухолевое образование до 0,5 см в диаметре. УЗИ, маммография – опухоль молочной железы, пункционная биопсия – железистый рак. Клинический диагноз – рак левой молочной железы,  стадия 1.

Больной К.В.П., 1937 г.р., проходил ежегодное профилактическое обследование с 1998 г. по методу «Онкотест». Очередное обследование в апреле 2000 г. по методу «Онкотест-2». Результат – положителен. При клиническом осмотре и инструментальном обследовании (флюорографии легких, УЗИ органов брюшной полости, осмотре per reсtum предстательной железы и прямой кишки) опухолевых образований (за исключением гиперплазии предстательной железы  2 степени) обнаружено не было. Повторный тест в мае 2000 г. снова положительный. Проведено дополнительное обследование (гастроскопия и фиброколоноскопия). При фиброколоноскопии на 18 см обнаружен полип 1,5 см на ножке. Выполнено электроиссечение полипа. Гистологическое заключение – железистый полип с малигнизацией.                                                                                                                                                                                     

Больная Б.М.Б., 1939 г.р., в марте 2000 г. обратилась на профилактическое обследование с помощью «Онкотест-2». Результат – положительный. Проведено клинико-инструментальное обследование желудочно-кишечного тракта, органов пищеварения, половых органов – опухолевых образований не обнаружено. Рекомендован контрольный тест через 1 месяц. Больная не явилась. В  августе 2000 г. отметила кровотечение из мочевого пузыря. При цистоскопии обнаружена экзофитная опухоль мочевого пузыря размером 5 см. Гистологически – переходно-клеточный рак, стадия 2. 

Таблица №2Б

Злокачественные опухоли

	Локализация опухоли
	Число больных
	Результат теста

	
	
	ИП
	ЛО

	Молочная железа
	6
	5
	1

	Ободочная и прямая кишка
	4
	4
	-

	Предстательная железа
	2
	2
	-

	Мочевой пузырь
	1
	1
	-

	Почки
	1
	1
	-

	Кожа (меланома)
	1
	1
	-

	Щитовидная железа
	4
	3
	1

	Гортань
	1
	-
	1

	Матка
	2
	2
	-

	Яичники
	2
	1
	1

	Желудок
	1
	-
	1

	Всего
	25
	20
	5


15 из 20 больных с ИП результатом «Онкотест-2» в момент обследования не имели никаких характерных признаков злокачественной опухоли. Остальные были направлены врачами с подозрением на онкологическое заболевание. 

Из пяти пациентов с ЛО тестом у 3-х (рак молочной железы, желудка и яичников) была обнаружена опухоль с отдаленными метастазами.

В группу пациентов с рецидивами и метастазами злокачественных опухолей вошли больные, обследованные по методу «Онкотест-2» в различные сроки после хирургического или комбинированного лечения.

ИП результат теста получен у 11 человек (84,6 %). У 2-х больных с ЛО результатом имела место механическая желтуха. 

В последнюю группу Таблицы №2 «Прочие» включены пациенты, у которых доминировали сердечно – сосудистые заболевания (12), заболевания позвоночника (остеохондроз – 7), язвенная болезнь желудка  - 2 человека, заболевания центральной нервной системы (эпилепсия – 1), синдром Жильбера – 1.

Тест показал ЛП результат у 2-х больных с гипертонической болезнью 2Б стадии и ишемической болезнью сердца. В обоих случаях  больные длительное время принимали лекарственные препараты. Наблюдение за этими больными продолжается.

Предварительные расчеты эффективности скрининга с использованием метода «Онкотест-2» проводились в соответствии с рекомендациями специалистов (14) по следующей схеме:

	РЕЗУЛЬТАТ «ОНКОТЕСТА»
	ПОЗИТИВНЫЙ (+)
	ИСТИННО ПОЗИТИВНЫЙ 
(ИП)
	ЛОЖНО ПОЗИТИВНЫЙ 
(ЛП)
	Прогностичность 

положительного 

результата (П +)
ИП/(ИП + ЛП)

	
	НЕГАТИВНЫЙ (-)
	ЛОЖНО НЕГАТИВНЫЙ 
(ЛН)
	ИСТИННО НЕГАТИВНЫЙ 
(ИН)
	Прогностичность 

отрицательного 

результата (П -)
ИН/(ЛН + ИН)

	
	  

 
	Чувствительность

ИП/(ИП + ЛН)
	Специфичность

ИО/(ЛП + ИН)
	Распространенность 

(ИП + ЛН)/(ИП + ЛП + ЛН + ИН)


Полученные результаты приведены в Таблице №3.

                                                                                                              Таблица №3

Результаты скрининга злокачественных опухолей

с использованием    метода «Онкотест-2»

	Всего

обследовано
	ИП
	ИН
	ЛП
	ЛН
	ДЧ
	ДС
	Распростра-

ненность
	П+
	П-

	289
	31
	216
	35
	7
	81,6 %
	86,1 %
	13,2 %
	47 %
	96,9 %


Программа снижения смертности от онкологических заболеваний

На основании многолетнего опыта использования в клинической практике метода «Онкотест» авторами  предложена программа снижения смертности от онкологических заболеваний (далее программа).

Программа нашла поддержку Ассоциации специалистов медицинской техники и статистики АМЕТИСТ и  Управлении здравоохранения г. Киева.

Промежуточной целью Программы (1-2 года) является повышение частоты выявления и лечения заболеваний на ранних стадиях (I – IIA) для наиболее часто встречающихся локализаций новообразований.

Конечная цель Программы (до 10 лет) – снижение смертности от онкологических заболеваний.

Модель двухстадийного скрининга, положенного в основу программы, показана на Рисунке №4.

На 1- м этапе скрининга используется метод «Онкотест –2». В необходимых случаях применяются и другие современные методы, такие, как цитологическое исследование мазков шейки матки, маммография, флюорография и т.д. 

На 2-м этапе скрининговой программы проводится углубленное обследование «группы риска» с использованием всего арсенала рентгенологических, ультразвуковых, эндоскопических и других методик клинических обследований.

Информационная поддержка Программы

Проведение массовых скрининговых исследований в современных условиях невозможно без соответствующей информационной поддержки.

Основу информационного обеспечения программы снижения смертности от онкологических заболеваний составляют программно-аппаратные комплексы «Онкотест-2». В условиях г. Киева такими комплексами оснащаются районные и специализированные лаборатории. Для обработки материалов скрининговых исследований и определения его эффективности обязательно необходимо организовывать взаимодействие (групповую работу) между районными лабораториями и ведение централизованной базы данных обследований.

В условиях города Киева система должна работать следующим образом. В районных лечебных заведениях с помощью лабораторных комплексов «Онкотест-2» проводится обследование населения.

В качестве информационной основы для групповой работы районных комплексов и центральной лаборатории скрининга используется система электронного документооборота Lotus Notes. На базе этой системы создается телекоммуникационная среда, которая с одной стороны создает надежный транспорт данных, а с другой – защиту медицинской информации от несанкционированного доступа.

Для групп риска, которые сформированы по результатам скрининга, обеспечивается углубленное обследование с предварительной консультацией онколога. Онкологические  больные, обнаруженные на этапе углубленного обследования подлежат радикальному лечению.

Все данные о проведенных обследованиях, включая и результаты углубленных исследований передаются в информационный центр, где они обрабатываются и архивируются на специальном оптическом носителе.

В информационном центре производится статистическая обработка результатов скрининга, формирование списков пациентов для повторных исследований, рассылка приглашений и т.д. В качестве каналов связи между районными лабораториями и центром скрининга используется сеть Internet.

Выводы

1. По предварительным результатам скрининга злокачественных новообразований с использованием «Онкотест-2», ДЧ метода составила – 81,6 %, ДС -  86,1 %, П+ 47%, П- 96,9%. 

2. ДС «Онкотест-2» снижается при беременности, острых воспалительных и аутоиммунных заболеваниях. ДЧ теста может снижаться при обследовании онкологических больных с поздними стадиями заболевания.

3. Пациенты с положительным «Онкотест-2» должны пройти тщательное клинико–инструментальное обследование. Если опухоль не будет обнаружена, такой  пациент должен наблюдаться в течение последующих 6 месяцев, в продолжение которых «Онкотест-2» повторяется не менее 3-х раз, а инструментальное и прочие виды обследования охватывают все органы и системы.

4. Предварительные данные обследования больных после хирургического и комплексного лечения рака свидетельствуют о возможности использования «Онкотест-2» и для мониторинга онкологических больных.   

5. Метод «Онкотест-2» может быть положен в основу программы скрининга онкологических заболеваний среди населения Украины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Владимиров В.А.., Суслов Е.И. Онкотест – универсальный метод скрининга злокачественных опухолей. В Сб. «Материалы Х съезда онкологов Украины». 2001, С. 65-66.

2. Короткоручко В.П. Осадочная реакция на рак при диагностике опухолевой   болезни. Киев. Наукова думка.  1967, 77 стр.

3. Суслов Е.И., Галахин К.А.., Владимиров В.А.., Вишневский В.В. Скрининг злокачественных новообразований с использованием нового метода маркерной диагностики «ОНКОТЕСТА». Врачебное дело,1997, №1, С. 99-102.

4. Bessho F: Effects of mass screening on age specific incidence of neuroblastoma. Int. J. Cancer 67(4): 520-522, 1996.

5. Black WC: Assessing the benefits of treating premalignant lesions. Accomplishments in cancer research: 200-208, 1995.

6. Cancer screening and diagnosis. The medical clinics of North America.  V.80, # 1: 255 p.p.,1996.

7. Friedman DR, Dubin N: Case-control evaluation of breast cancer screening efficacy. Am. J. Epidemiol. 133(10):974-984, 1991.

8. Hakama M, Miller AB, Day NE  Eds.:Screening for cancer of the uterine cervix. Lyon, IARS Scientific Publications, № 76, 1986.

9. Pamies RJ, Crawford DR : Tumor Markers. An Update. The medical clinics of North America. 80 (1): 185-199, 1996.

10. Sidransky D. Early molecular detection of cancer: Accomplishments in cancer research: 115-120, 1995.

11. Suslov EI, Galakhin KA, Vladimirov VA, Novik AM:   USA patent #5,795,785; 1998.

12. Weiss NS, Lazovich D: Case-control studies of screening  efficacy: the use of persons newly diagnosed  with cancer who later sustain an unfavorable outcome. Am. J. Epidemiol. 143 (4): 319-322, 1996.      

13. Вишневський В.В., Залєсний    О.В., Владимиров В.О.: Програмно-апаратний комплекс для раннього виявлення онкологічних захворювань “Онкотест-1” // Праці ІІІ Всеукраїнської міжнародної конференції “Укробраз’96. – Київ. – 1996. –С.243-246. 

14. Власов В.В.: Эффективность диагностических исследований // М. “Медицина”, 1988, 200 с. 

Рис. №1. Программно-аппаратный 


диагностический комплекс «Онкотест-1»





0,015





Рисунок №4.  Двухстадийная модель скрининга с использованием метода «Онкотест»





Лабораторный комплекс “Онкотест-2” в районной поликлинике





Лабораторный комплекс “Онкотест-2” в районной поликлинике








Лабораторный комплекс “Онкотест-2” в районной поликлинике








.     .    .





 Internet





сеть





 Модем





Выделенная линия


128 кБит/сек





Лабораторный комплекс


“Онкотест-2”


(Городская онкологическая больница) 





Сервер Информационного


центра онкологического


скрининга и мониторинга


в г. Киеве 





Рисунок №5. Автоматизированная система скрининга онкологических  заболеваний в г. Киеве





Лабораторный комплекс “Онкотест-2” в районной поликлинике








Лабораторный комплекс “Онкотест-2” в районной поликлинике





Рис. №2-3 Характерные спектрограммы оптической плотности сыворотки крови, обработанной тест-системой «Онкотест», онкологического больного (слева) и здорового человека (справа)





0,026





0,024





0,022





0,02





490





470





450





430





410





390





370





0,025





480





460





440





420





400





380





360





Население, подлежащее скрининговому 





обследованию





Каждые 6 месяцев





Каждый месяц





Показатель теста в пределах нормы





(ниже 0)





Показатель теста превышает





норму (более 0)





Группа наблюдения





Дополнительные обследования





Онкологические больные








PAGE  
1

